CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

TÊN CÔNG TY	: [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN]

ĐỊA ĐIỂM	: [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN]

CHỦ QUẢN    	: TƯ NHÂN

Năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

| TT | Tài liệu | Ngày tháng năm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Quyết định PCCC Ban hành | 26/11/2018 |  |
| 02 | Nội quy phòng cháy và chữa cháy | 26/11/2018 |  |
| 03 | Nội quy sử dụng điện | 26/11/2018 |  |
| 04 | Nội quy PCCC tại văn phòng | 26/11/2018 |  |
| 05 | Quyết định PCCC thành lập đội PCCC | 26/11/2018 |  |
| 06 | Danh sách đội PCCC công ty | 26/11/2018 |  |
| 07 | Phiếu thống kê phương tiện PCCC | 26/11/2018 |  |

| [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] Số : .01/QĐ-PCCC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

(V/v : Quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN]

- Căn cứ vào Luật PCCC ngày 29 tháng 6 năm 2001. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật PCCC ngày 22 tháng 11 năm 2013.

- Căn cứ thông tu số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của bộ công an.

- Căn Cứ vào tình hình thực tế [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN]

và để đảm bảo tính mạng con người, tài sản của CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN].

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của công ty CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN].

- Theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC TP HCM.

- Nay CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] quyết định:

#### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội quy về PCCC tại CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] (nội dung kèm quyết định)

Điều 2: Tất cả nhân viên trong CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] phải tuyệt đối chấp hành bản nội quy này.

Điều 3: Bản nội quy PCCC được treo ở nơi cố định, mọi người qua lại đều có thể nhìn rõ để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

| Nơi nhận: - Ban chỉ huy, Đội PCCC (để k/tra) - Phòng PC23 CATPHN (để b/c) - Lưu (VP) | CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.

(Ban hành kèm theo quyết định số   01 /QĐ-PCCC ngày 26 tháng 11 năm 2018)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong công ty lãnh đạo quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong công ty kể cả những người khách đến văn phòng

Điều 2: Cấm không được hút thuốc trong phòng.

Điều 3: Cấm không được câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước ra khỏi phòng.

Không: - Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các vật dễ cháy gần bảng điện và dây điện.

- Để xăng dầu và các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 6: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dẽ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

| CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số   01/QĐ-PCCC ngày 26 tháng 11 năm 2018)

Điều 1: Cá nhân trong công ty phải thực hiện tiết kiệm điện, đi ra ngoài phải tắt điện.

Điều 2: Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng… phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt.

Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy ở nơi có nguy hiểm cháy nổ… thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.

Điều 4: Khi hệ thống điện có sự cố chạm chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong công ty, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý trước Pháp luật.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHU VỰC VĂN PHÒNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-PCCC ngày 26  tháng 11 năm 2018)

Điều 1.  Cấm mang chất dễ cháy, chất nổ, hút thuốc, đun nấu, thắp hương thờ cúng trong văn phòng làm việc.

Điều 2.  Không được tự ý đấu nối, sửa chữa làm thay đổi hệ thống điện, không được treo quần áo, vật dẫn điện trên bảng điện, vật liệu dễ cháy gần sát bóng đèn.

Điều 3. Trang thiết bị văn phòng phải để gọn gành, không đè lên đường dây dẫn điện, gần bảng điện, cầu dao điện...không cản trở lối thoát nạn, thoát hiểm.

Điều 4.  Phương tiện chữa cháy phải được treo, lắp đặt tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và được bảo quản tốt, không được dùng vào công việc khác.

Điều 5. Mọi người phải có ý thức chấp hành tốt các quy định an toàn thiết bị văn phòng. Sau giờ làm việc phải tắt điện và các thiết bị sử dụng điện tại văn phòng trước khi ra về.

Trên đây là nội quy phòng cháy nơ sản xuất, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra sự cố cháy,nổ gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ mà xử lý theo pháp luật.

| CÔNG TY TNHH SXTMDV [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] Số 02 /QĐ-PCCC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ chương IV Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/CTN  ngày 12/7/2001 có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001.

- Căn cứ nghị định số35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”.

- Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của công ty.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

Điều 1: Nay thành lập lực lượng PCCC công ty:

Gồm có: 03 người( Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các thành viên Phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

DANH SÁCH ĐỘI PCCC CÔNG TY

Kèm theo Quyết định số 02/ QĐ-PCCC ngày  26 tháng  11 năm 2018

| TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | BỘ PHẬN LÀM VIỆC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] | 1988 | Giám đốc |
| 2 | [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] | 1990 | Nhân viên |
| 3 | [NƠI ĐIỀN THÔNG TIN] | 1994 | Nhân viên |

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

| S TT | Tên, loại phương tiện PCCC | Số lượng | Vị trí bố trí, lắp đặt | Chất lượng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bình Bột chữa cháy | 01 | Bố trí đều các khu vực | Tốt |
| 2 | Nội quy, tiêu lệnh PCCC | 01 | Bố trí vị trí dễ nhìn | Tốt |

NGƯỜI THỐNG KÊ